职业卫生评价技术服务信息公开表

| 项目名称 |  | 青岛百发海水淡化厂扩建工程职业病危害预评价 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（用人单位）名称 |  | 青岛百发海水淡化有限公司 |
| 地理位置 |  | 青岛市李沧区印江路 |
| 建设单位（用人单位） 联系人 |  | 郭俊 |
| 项目简介 |  | 百发海水淡化厂拟新建10万m3/d的海水淡化工程，形成20万 m3/d的淡水生产能力，青岛百发海水淡化厂扩建工程的10万m3/d产能将向市政水厂或管网供水。 |
| 现场调查、采样、检测 | 专业技术人员名单 | 王文超 |
|  | 时间 | 2021年4月 |
|  | 建设单位（用人单位）陪同人 | 郭俊 |
| 建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 |  | 其他粉尘（焦亚硫酸钠、聚丙烯酸）、硫酸、氢氧化钠、二氧化碳、三氯化铁、次氯酸钠、硫化氢、氨、噪声 |
| 评价结论与建议 |  | （1）应急救援设施中应增设空气呼吸器； （2）化学品储罐区周围设置泄险围堰及不断水的冲淋、洗眼装置； （3）应配备急救箱（配备5％碳酸氢钠、药棉、棉签、绷带、纱布、面部、医用酒精、双氧水、碘酊消毒液和医用胶带等急救用品）和救护器材（包括担架等转运装置）。 |
| 技术审查专家组评审意见 |  | 1.完善利旧内容的描述 2.细化浓硫酸、次氯酸钠、氢氧化钠等卸车作业应急救援设施的评价 |